## List1
Název veřejné zakázky: „Modernizace VO ve městě Beroun - 3. etapa“
Příloha č. 8 ZD - Specifikace svítidel
Číslo výpočtu | Počet svítidel spadajících do vzorového výpočtu | Třída osvětlení | Typ svítidla * | Náklon svítidla vůči vodorovné rovině [°] | Příkon svítidla ze vzorového výpočtu ** | Celkový příkon
1 | 54 | P5 |  |  |  | 0
2 | 34 | P4 |  |  |  | 0
3 | 9 | P4 |  |  |  | 0
4 | 2 | P5 |  |  |  | 0
5 | 13 | P4 |  |  |  | 0
6 | 6 | P4 |  |  |  | 0
7 | 10 | P4 |  |  |  | 0
8 | 11 | P4 |  |  |  | 0
9 | 14 | P4 |  |  |  | 0
10 | 8 | P4 |  |  |  | 0
11 | 17 | P4 |  |  |  | 0
12 | 7 | P4 |  |  |  | 0
13 | 12 | C5 |  |  |  | 0
14 | 18 | C5 |  |  |  | 0
15 | 18 | P4 |  |  |  | 0
16 | 15 | P4 |  |  |  | 0
17 | 44 | P5 |  |  |  | 0
18 | 8 | P5 |  |  |  | 0
19 | 10 | P4 |  |  |  | 0
20 | 3 | P4 |  |  |  | 0
21 | 37 | P4 |  |  |  | 0
22 | 16 | P4 |  |  |  | 0
23 | 12 | P4 |  |  |  | 0
SOUČET: | 378 |  |  |  | CELKOVÝ PŘÍKON SVÍTIDEL: | 0
* Typ svítidla se musí shodovat se svítidlem použitým ve vzorovém světelně technickém výpočtu.
** Příkon svítidla se musí shodovat se světelně technickým výpočtem a příkonem uvedeným v LDT datech, příkon bude uveden bez CLO a bez regulace.
|  |  |  | Maximální instalovaný příkon nesmí překročit hodnotu (W): |  | 7600