## Kryci list
DPS_SOUPIS PRACÍ
Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka | D.2-BT- BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE - II.ETAPA
Klasifikace
Fáze
Komentář
Verze
Zpracovatel verze
Zodpovědná osoba
Komentář
Firmy
Typ Firmy | Název

## Rekapitulace
15=A14;21=A15
| Popis | Cena
D.2-BT- BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
| #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
#REF!
| Technologické zařízení úpravny bazénových vod pro velký bazén - Okruh A - II.ETAPA | 0
| Technologické zařízení úpravny bazénových vod pro brouzdaliště - Okruh B - II.ETAPA | 0
| Technologické zařízení úpravny bazénových vod pro skluzavky - Okruh S - II.ETAPA | 0
DSPS, Provozní řád
| Celkem (bez DPH) | 0
| DPH | 0
| Celkem (včetně DPH) | 0

## Okruh A (II.etapa)
Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Už. Kód | Popis | Komentář | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena
D.2-BT- BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
[5 empty] | Technologické zařízení úpravny bazénových vod pro velký bazén - Okruh A | [6 empty] | 0
1 | B | BT.A.10 |  |  | Středotlaká UV lampa pro plný průtok bazénové vody, regulace výkonu, elektronické napájení výbojky, automatický stěřač, v provedení nerez ocel 316L, Q=333m3/h, P=6,0 kW, 400 V |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
2 | B | BT.A.15 |  |  | Dmychadlo pro praní filtru, P=7,5 kW, 400V, bezpečnostní pojistný ventil, uzavírací ventil, zpětna klapka a smyčka min. 1m nad vrchol filtru. |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
Potrubí, tvarovky, armatury pro velký bazén - Okruh A
3 | B | BT.A.P.6 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d90 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 18 |  | 0
4 | B | BT.A.P.12 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d280 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 6 |  | 0
5 | B | BT.A.P.19 |  |  | Uzavírací klapka d90, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
6 | B | BT.A.P.29 |  |  | Zpětná klapka mezipřírubová d90, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 3 |  | 0
Souvísející práce
7 | B | BT.A.SP.1 |  |  | Montáž zařízení a trubních rozvodů, doprava |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
0

## Okruh B (II.etapa)
Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Už. Kód | Popis | Komentář | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena
D.2-BT- BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
[5 empty] | Technologické zařízení úpravny bazénových vod pro brouzdaliště - Okruh B | [6 empty] | 0
1 | B | BT.B.10 |  |  | Středotlaká UV lampa pro plný průtok bazénové vody, regulace výkonu, elektronické napájení výbojky, automatický stěřač, v provedení nerez ocel 316L, Q=21m3/h, P=1,0 kW, 230 V |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
2 | B | BT.B.16 |  |  | Dmychadlo pro praní filtru, P=1,6 kW, 400V, bezpečnostní pojistný ventil, uzavírací ventil, zpětna klapka a smyčka min. 1m nad vrchol filtru. |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
Potrubí, tvarovky, armatury pro brouzdaliště - Okruh B
3 | B | BT.B.P.5 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d75 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 6 |  | 0
4 | B | BT.B.P.6 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d90 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 6 |  | 0
5 | B | BT.B.P.14 |  |  | Uzavírací kohout d75 - přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 2 |  | 0
6 | B | BT.B.P.19 |  |  | Zpětná klapka mezipřírubová d75, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
Souvísející práce
7 | B | BT.B.SP.1 |  |  | Montáž zařízení a trubních rozvodů, doprava |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
0

## Okruh S (II.etapa)
Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Už. Kód | Popis | Komentář | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena
D.2-BT- BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
[5 empty] | Technologické zařízení úpravny bazénových vod pro skluzavky - Okruh S | [6 empty] | 0
1 | B | BT.A.3.2 |  |  | Měřící a dávkovací zařízení pro kontinuální kontrolu kvality vody (volný chlor), propojení dávkovacích čerpadel a zásobníků chemikálií hadičkou (Viton), instalace vstřikovacích bodů se ZK |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
2 | B | BT.A.4.2 |  |  | Čerpadlo horizontální pro odběru vzorku z plastu s lapačem nečistot, H=10m, Q=4m3/h, P=0,16kW, 2850 ot./min, 230V, včetně el. ventil uzávěření nátoku |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
3 | B | BT.A.9.2 |  |  | Zrychlovací čerpadlo pro systém chlorace plynným chlórem s dávkováním do výtlačné větve a předchlorace (těleso čerpadla, hřídel z nerezové oceli AISI 304, oběžná kola a difuzory z norylu zesíleného skleněnými vlákny, mechanická ucpávka z nerezu, 2 pólový motor, otáčky motoru 2850 / min., třída izolace F, stupeň krytí IP 44, max. pracovní tlak 7 bar, max. teplota kapaliny 40°C) - Q = 5 l/min., P1 = 0,46 kW, P2 = 0,37 kW, 400V, připojení 1" vnitřní závit, včetně, ZK na chlórové vodě, elektroventil |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
4 | B | BT.A.11.2 |  |  | Průtokoměr indukční DN125, pro snímání intenzity cirkulované vody a automatické kontinuální měření, proudový a pulzní výstup, nerezová měřící část, pryžová výstelka, snímání průtoku s dálkovým přenosem dat, 230V |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
5 | B | BT.A.12.4-5 |  |  | Elektroventil pro vypouštění dojezdové vany do kanalizace DN50, včetně čistícího kusu a 2x šroubení pro pravidelnou snadnou demontáž |  | kus |  | 0 | 2 |  | 0
6 | B | BT.A.13.2 |  |  | Sondy - pro hlídání hladiny v akumulační nádrži, blokování čerpadel a dopouštění vody do akumulační jímky, 5 ks elektrod 316L, včetně elektroventilu dopouštění |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
Atrakce pro skluzavky - Okruh S
7 | B | BT.AX.7 |  |  | Horizontální čerpadlo z litiny s předfiltrem z nerezu pro tobogán: Q=90 m3/h, H=13 m, P=5,5 kW, 400 V, 2850 ot/min, krytí motoru IP55, účinnost IE2 |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
8 | B | BT.AX.7.1 |  |  | Měnič frekvence k instalaci na stěnu o výkonu 5,5kW, ochrana: IP 55 |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
9 | B | BT.AX.8 |  |  | Horizontální čerpadlo z litiny s předfiltrem z nerezu pro skluzavku: Q=90 m3/h, H=13 m, P=5,5 kW, 400 V, 2850 ot/min, krytí motoru IP55, účinnost IE2 |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
10 | B | BT.AX.8.1 |  |  | Měnič frekvence k instalaci na stěnu o výkonu 5,5kW, ochrana: IP 55 |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
Potrubí, tvarovky, armatury pro skluzavky - Okruh S
11 | B | BT.S.P.1 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d32 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 104 |  | 0
12 | B | BT.S.P.2 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d40 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 5 |  | 0
13 | B | BT.S.P.3 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d50 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 24 |  | 0
14 | B | BT.S.P.4 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d63 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 3 |  | 0
15 | B | BT.S.P.5 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d75 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m | 162.78 | 0 | 76 |  | 0
16 | B | BT.S.P.6 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d140 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 80 |  | 0
17 | B | BT.S.P.7 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d160 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 58 |  | 0
18 | B | BT.S.P.8 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d200 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 4 |  | 0
19 | B | BT.S.P.9 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d225 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 7 |  | 0
20 | B | BT.S.P.10 |  |  | Potrubí a tvarovky plast d315 - PE-HD, PN10, vč. úchytů a závěsů |  | m |  | 0 | 18 |  | 0
21 | B | BT.S.P.11 |  |  | Uzavírací kohout d32 - PP |  | kus | 162.78 | 0 | 4 |  | 0
22 | B | BT.S.P.12 |  |  | Uzavírací kohout d40 - PP |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
23 | B | BT.S.P.13 |  |  | Uzavírací kohout d50 - PP |  | kus | 162.78 | 0 | 4 |  | 0
24 | B | BT.S.P.13 |  |  | Uzavírací kohout d63 - PP |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
25 | B | BT.S.P.14 |  |  | Uzavírací klapka d75, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus | 162.78 | 0 | 3 |  | 0
26 | B | BT.S.P.15 |  |  | Uzavírací klapka d140, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
27 | B | BT.S.P.16 |  |  | Uzavírací klapka d160, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus | 162.78 | 0 | 2 |  | 0
28 | B | BT.S.P.17 |  |  | Zpětná klapka mezipřírubová d32 - PP |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
29 | B | BT.S.P.18 |  |  | Zpětná klapka mezipřírubová d140, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
30 | B | BT.S.P.19 |  |  | Zpětná klapka mezipřírubová d160, přírubový komplet - (litina/nerez) |  | kus |  | 0 | 2 |  | 0
31 | B | BT.S.P.20 |  |  | Prostupový kus DN50, PVC-U, měrná voda |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
32 | B | BT.S.P.21 |  |  | Prostupový kus DN65, PVC-U, vypouštění akumulační jímky |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
33 | B | BT.S.P.22 |  |  | Prostupový kus DN100, PVC-U, sondy |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
34 | B | BT.S.P.23 |  |  | Prostupový kus DN125, PVC-U, filtrovaná voda |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
35 | B | BT.S.P.24 |  |  | Prostupový kus DN175, PVC-U, sání čerpadel skluzavek |  | kus | 162.78 | 0 | 2 |  | 0
36 | B | BT.S.P.25 |  |  | Prostupový kus DN200, PVC-U, odtok do akumulační jímky okruhu A |  | kus | 162.78 | 0 | 1 |  | 0
37 | B | BT.S.P.26 |  |  | Prostupový kus DN300, PVC-U, odtok z dojezdových van skluzavek |  | kus | 162.78 | 0 | 2 |  | 0
Souvísející práce
38 | B | BT.S.SP.1 |  |  | Montáž zařízení a trubních rozvodů, doprava |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
39 | B | BT.S.SP.2 |  |  | Zprovoznění systému |  | kus |  | 0 | 1 |  | 0
0