## ZTI
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:
Objekt: | Beroun bazén |  |  |  | Objednatel:
Část: zdravotnní technika |  |  |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  |  | Datum:
P.Č. | Popis | MJ | ETAPA I. | ETAPA II. | Množství celkem | Cena jednotková |  |  | Cena celkem | Poznámka
1 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10
Výkopy
1 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 | m3 | 57.2 | 10 | 67.2 |  | 0 | 0 | 0
2 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 20 | 30 | 50 |  | 0 | 0 | 0
3 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 20 | 30 | 50 |  | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 27.2 | 0 | 27.2 |  | 0 | 0 | 0
5 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 40 | 0 | 40 |  | 0 | 0 | 0
6 | Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z polyetylenových trub svařovaných na tupo DN 100 | m | 80 | 0 | 80 |  | 0 | 0 | 0
7 | Signalizační vodič | m | 100 | 0 | 100 |  | 0 | 0 | 0
8 | Výstražná fólie | m | 60 | 0 | 60 |  | 0 | 0 | 0
9 | Montáž potrubí v otevřeném výkopu sklonu do 20 % z polyetylenových trub svařovaných na tupo DN 200 | m | 252 | 0 | 252 |  | 0 | 0 | 0
10 | Kamerová prohlídka potrubí | m | 252 | 0 | 252 |  | 0 | 0 | 0
| Množství | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Kanalizace | [7 empty] | 0
11 | Kanalizační plastové potrubí DN 160 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací matreiál ) | m | 35 | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 0
12 | Kanalizační plastové potrubí DN 125 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací matreiál ) | m | 50 | 60 | 110 |  | 0 | 0 | 0
13 | Kanalizační plastové potrubí DN 100 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací matreiál ) | m | 107 | 0 | 107 |  | 0 | 0 | 0
14 | Kanalizační plastové potrubí DN 75 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací matreiál ) | m | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
15 | Kanalizační plastové potrubí DN 50 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací matreiál ) | m | 5 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0
16 | Kanalizační plastové potrubí DN 40 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, spojovací matreiál ) | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0
17 | Přivěttrávací hlavice DN 50 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Přivěttrávací hlavice DN 100 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | Zkouška těsnosti kanalizace | m | 262 | 0 | 262 |  | 0 | 0 | 0
20 | HL 710.1 zpětná klapka s bezpečnostním uzávěrem | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Množství | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Vodovod | [7 empty] | 0
21 | Potrubí vodovodní plastové 32 ( položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál ) | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0
22 | Potrubí vodovodní plastové 63 ( položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál ) | m | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0
23 | Potrubí vodovodní plastové 100 ( položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál ) | m | 80 | 0 | 80 |  | 0 | 0 | 0
24 | Potrubí vodovodní plastové 25 ( položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál ) | m | -13 | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Potrubí vodovodní plastové 20 ( položka obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací materiál ) | m | 35 | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 0
26 | Štítky na označení rozvodů ZTI | ks | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0
27 | Tlaková zkouška vodovodu | m | 147 | 13 | 160 |  | 0 | 0 | 0
28 | Proplach a dezinfekce vodovodu | m | 147 | 13 | 160 |  | 0 | 0 | 0
29 | Návleková tepelná izolace tl 20mm | m | 160 | 0 | 160 |  | 0 | 0 | 0
30 | Rohové ventily DN 15 | ks | 10 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0
31 | Připojení elektrických ohřívačů vody (zpětná klapka DN 20, pojistný ventil DN 20, manometr 0-1MPa) | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
32 | Vodoměr DN 25, 2x KK 25 pro pitnou vodu | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
33 | Vodoměr DN 50, 2x KK 50 pro pitnou vodu | kpl | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
34 | Zahradní ventil DN 20 včetně připojení na hadici | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0
35 | Čeradlo pro zálivku 230V, 1l/s, 20kPa, včetně montážního příslušenství | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
36 | Kulový kohout DN 25 | ks | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Množství | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Zařizovací předměty | [7 empty] | 0
37 | Mísa záchodová keramická JIKA LYRA WC závěsné - bílé 823380, montážní souprava Geberit Kombifix, GEBERIT SAMBA OVL.TLAČÍTKO 115.770.21.1-LESKLÝ CHROM, SEDÁTKO S POKLOPEM PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY LYRAPLUS, ANTIBAKTERIÁLNÍ, DUROPLAST, ZPOMALOVACÍ MECHANISMUS SKLÁPĚNÍ, SLOW-CLOSE, PLASTOVÉ, BÍLÉ 893385 | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
38 | Umyvadla - JIKA LYRAPLUS UMYVALDO 55CM S OTVOREM, Umyvadlový sifon chromovaný VÁLEC 84411 - CH12, Umyvadlová výpusť NOVASERVIS La Torre TOWER TECH TTVIN01 | ks | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0
39 | Jika MIRA 5104.6 stojící keramická výlevka, včetně nástěnné směšovací baterie | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
40 | Elektrický bojler TO 15IN, objem 15 litrů, Ne= 2kW, 230V | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
41 | JIKA-LYRA PLUS UMYVADLOVÁ BATERIE 311281 Umyvadlová stojánková páková baterie prov. 200 bez automatické zátky | ks | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
42 | Havarijní oční sprcha nástěnná ruční | ks | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
43 | Plastová jímka 0,6x0,6m, hloubka 0,9m | ks | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Množství | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Ostatní konstrukce a práce | [7 empty] | 0
44 | Stavební přípomoce ( frézování drážek do rozměru 100/100 mm pro rozvody ZTI ) | m | 50 | 0 | 50 |  | 0 | 0 | 0
45 | Lešení | celek | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
46 | Přesun hmot | celek | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
Množství | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0