**Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace zakázky 03**

Akce: **NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY BEROUN MÁCHOVNA**

Zadavatel: **Město Beroun**, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun

Generální projektant: Ing. arch. Karel Musil, Budovcova 11, 370 01 Č. Budějovice

Datum: 13.3.2024

Odpovědi - vyznačeny modře

1. Dotaz č. 1)  
   Žádáme Zadavatele o specifikaci položky č. 154 ze soupisu prací pro "D.1.1.1 Architektonicko stavební část". Co konkrétně je obsahem sestav v této položce?  
   Upraveno ve výkazu výměr
2. Dotaz č. 2)  
   V soupise prací pro "D.1.4.2.1 Vzduchotechnika" chybí popis u položky č. 62. Žádáme Zadavatele o doplnění / opravu soupisu prací.  
   Přesná plocha a umístění nátěrů bude upřesněno během stavby. Nátěr byl zamýšlen v odstínech šedé – bude vzorkováno.
3. Dotaz č. 3)  
   V soupise prací pro "S.01 Sadové úpravy - práce" chybí popis u položky č. 59. Žádáme Zadavatele o doplnění / opravu soupisu prací.

Jedná se o montáž/pokládku při realizaci sadových úprav.